ВЫ КУПИЛИ КОТЕЛ BAXI

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

© БАКСИ ПРОФИ

ДИСПЛЕЙ КОТЛА

увеличение температуры отопления

увеличение температуры горячей воды

уменьшение температуры горячей воды

уменьшение температуры отопления

установка режимов

лето/зима/

только отопление/

выключено

режим «инфо»

кнопка перезапуска

- ЕСЛИ ВАМ ХОЛОДНО. ПРИБАВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ  ОТОПЛЕНИЯ.

НАЖИМАТЬ НА КНОПКУ (В ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ)

- ЕСЛИ ВАМ ЖАРКО. УБАВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОТОПЛЕНИЯ.

НАЖИМАТЬ НА КНОПКУ  (В ЛЕВОМ НИЖНЕМ УГЛУ)

- СДЕЛАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ ТЕПЛЕЕ.  (В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ)

- СДЕЛАТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ ХОЛОДНЕЕ. (В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ)

КОТЕЛ САМ ЗАПОМИНАЕТ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ НИЧЕГО БОЛЬШЕ НАЖИМАТЬ НЕ НУЖНО

КАК ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ НА ЛЕТО.

НАЖИМАЕМ НА КНОПКУ (ВНИЗУ СПРАВА) и СЛЕДИМ ЗА СИМВОЛАМИ НА ДИСПЛЕЕ.

внизу справа.

У ЭТОЙ КНОПКИ ВСЕГО 4 ПОЛОЖЕНИЯ, 4 РЕЖИМА

ВЫ СМЕЛО НАЖИМАЕТЕ НА ЭТУ КНОПКУ, И НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ ИСЧЕЗАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СИМВОЛЫ(В ВЕРХНЕМ ПРАВОМ И В ВЕРХНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ НА ДИСПЛЕЕ):

1.   ОFF- КОТЕЛ ВЫКЛЮЧЕН.

2.- КОТЕЛ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ЛЕТНИЙ РЕЖИМ)

3.-КОТЕЛ РАБОТАЕТ И НА ОТОПЛЕНИЕ, И НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ(ЗИМНИЙ РЕЖИМ)

4.-КОТЕЛ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ОТОПЛЕНИЕ.

ВЫ НАЖИМАЕТЕ НА КНОПКУ   СТОЛЬКО РАЗ, ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ НУЖНЫЙ ВАМ РЕЖИМ)

ЭТОЙ ЖЕ КНОПКОЙ ВКЛЮЧАЕМ ОТОПЛЕНИЕ НА ЗИМУ.

ЕСЛИ КОТЕЛ ПОКАЗЫВАЕТ НА ДИСПЛЕЕ БУКВУ Е  И НЕ РАБОТАЕТ.

Е 01- ЭТО МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО ОТКЛЮЧИЛИ ГАЗ, ИЛИ ЧТО НУЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ ВИЛКУ КОТЛА В РОЗЕТКЕ.  ПОЛОЖЕНИЕ ВИЛКИ В РОЗЕТКЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО.

Е03-ЭТО МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО НА ДЫМОХОДЕ НА УЛИЦЕ СОСУЛЬКИ, ИХ НУЖНО СБИТЬ. ИЛИ ЧТО-ТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ТЯГЕ ИЗ  ДЫМОХОДА.

Е10- ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ УПАЛО.

ПОСМОТРИ НА СТРЕЛКУ МАНОМЕТРА.

МАНОМЕТР  НАХОДИТСЯ СНИЗУ КОТЛА. СТРЕЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ, ИДЕАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЭТО 1,5 МБАР.  ДОПУСТИМОЕ:  1-2,5 МБАР.

ЕСЛИ СТРЕЛКА НА НУЛЕ, ИЛИ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ 1, И КОТЕЛ ПОКАЗЫВАЕТ E 10, ДОБАВЬ ВОДЫ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ, ПОДПИТАЙ!

ДЛЯ ЭТОГО В КОТЛЕ ЕСТЬ КРАН ПОДПИТКИ. НА ВАШЕМ КОТЛЕ ECO FOUR КРАН ПОДПИТКИ КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА, ВЫТЯНУТЫЙ, НАХОДИТСЯ СПРАВА СНИЗУ.

ОТКРУЧИВАЙ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ И СМОТРИ НА СТРЕЛКУ МАНОМЕТРА. КАК ТОЛЬКО ДАВЛЕНИЕ СТАНЕТ 1,5, ЗАКРОЙ КРАН ПОДПИТКИ, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

ДЛЯ ПЕРЕЗАПУСКА КОТЛА НУЖНО НАЖИМАТЬ КНОПКУ  ,    СНИЗУ ПОСЕРЕДИНЕ, НЕ МЕНЕЕ 2 СЕКУНД.

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ТО ВЫДЕРНИ ВИЛКУ КОТЛА ИЗ РОЗЕТКИ И ЗАТЕМ ВСТАВЬ ВИЛКУ СНОВА, НЕ МЕНЯЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВИЛКИ.